## TDSheet
31.12.2021
Отчет № М15
по многоквартирному жилому дому 414040, Астрахань г, Марфинская ул, дом № 15
за период с 01.03.2020 по 31.12.2021
Исходные данные
Площадь дома |  |  |  | 13738.5
Площадь мест общего пользования |  |  |  | 1060.1
Назначенные услуги
Управление многоквартирным домом
Период с 01.03.2020 по 31.12.2021
Тариф |  |  |  |  | 16
Выполнение работ по ремонту общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |  | 10
Накопительная часть на материалы и хоз. нужды |  |  |  |  | 2
Расходы по техническому содержанию и обслуживанию котлов и ГРПШ |  |  |  |  | 4
ОДН по горячему водоснабжению
Период с 01.03.2020 по 31.12.2021
ОДН по холодному водоснабжению
Период с 01.03.2020 по 31.12.2021
ОДН по электроэнергии
Период с 01.03.2020 по 31.12.2021
Электроэнергия
Период с 01.03.2020 по 31.12.2021
Вывоз ТКО
Период с 01.03.2020 по 31.12.2021
Отопление
Период с 01.03.2020 по 31.12.2021
Водоснабжение г/в
Период с 01.03.2020 по 31.12.2021
Водоотведение г/в
Период с 01.03.2020 по 31.12.2021
Водоснабжение х/в
Период с 01.03.2020 по 31.12.2021
Водоотведение х/в
Период с 01.03.2020 по 31.12.2021
Накопительная часть на дополнительные затраты дома
Период с 01.08.2020 по 31.08.2020
1.1. Услуга "Управление многоквартирным домом"
Плановые начисления |  |  |  |  | 4835952
13 738,5кв. м. * 16 руб. * 22 месяца
из них:
Выполнение работ по ремонту общего имущества многоквартирного дома за 22 месяца 10 руб/м2 |  |  |  |  | 3022470
Накопительная часть на материалы и хоз. нужды за 22 месяца 2 руб/м2 |  |  |  |  | 604494
Расходы по техническому содержанию и обслуживанию котлов и ГРПШ за 22 месяца 4 руб/м2 |  |  |  |  | 1208988
Фактическая сумма оплат за выполнение работ по ремонту общего имущества, накопления на кап.ремонт, покупка материала и прочие хоз.нужды МКД по 414040, Астрахань г, Марфинская ул, дом № 15 за 22 месяцев |  |  |  |  | 4497216.47
Фактические раходы
Реестр накладных на выдачу материала
№ п/п | Дата |  | Примечание |  | Сумма, в руб.
1 | 03.03.2020 г. |  | М15/ выдали уборщице подъездов ключ |  | 150
2 | 04.03.2020 г. |  | М15/ очистили надпись со стороны двора возле 1 подъезда |  | 333.6
3 | 05.03.2020 г. |  | М15/ выдали уборщице подъездов инвентарь |  | 500
4 | 16.03.2020 г. |  | М15/ отремонтировали дверь на тех.этаже в 5 подъезде |  | 320
5 | 17.03.2020 г. |  | М15/ сделали дубликат ключей от тех.этажа |  | 220
6 | 17.03.2020 г. |  | М15/ отремонтировали расширительный бак на тех.этаже 2 подъезда |  | 1000
7 | 17.03.2020 г. |  | М15/ отремонтировали систему отопления в ИТП в 6 подъезде (жилая часть) |  | 21250
8 | 18.03.2020 г. |  | М15/ для сотрудников УК сделали дубликаты ключей от домофона |  | 300
9 | 19.03.2020 г. |  | М15/ установили врезной замок 1-й подъезд на дверь мусорной камеры |  | 1146.6
10 | 19.03.2020 г. |  | М15/ для сотрудников УК сделали дубликаты ключей от крыши 1(2 шт),3(1 шт),4(1 шт),6(2 шт) подъездов. техэтажа 2 (1 шт) подъезда, ИТП 6 подъезда (2 шт), мусорной камеры 3-го подъезда(1 шт), чердака 1 п |  | 1560
11 | 23.03.2020 г. |  | М15/ кв. 15 выдали ключ от мусорной камеры подъезда 1 |  | 70
12 | 24.03.2020 г. |  | М15/ выданы ключи сотруднику ООО "Астраханская энергетическая компания" для обслуживания котлов |  | 350
13 | 25.03.2020 г. |  | М15/ выдали ключ от техэтажа подъезда 6 для сотрудника АЭК для обслуживания газовых котлов |  | 70
14 | 25.03.2020 г. |  | М15/ установили дверной доводчик на второй входной двери подъезда 5 |  | 2000
15 | 25.03.2020 г. |  | М15/ выдали ключ от домофона подъезда 6 для сотрудника АЭК для обслуживания газовых котлов |  | 150
16 | 04.04.2020 г. |  | М15/ выдали уборщице универсальный ключ от домофона |  | 150
17 | 08.04.2020 г. |  | М15/ выдали уборщице подъездов белизну |  | 330
18 | 10.04.2020 г. |  | М15/ в подъезде 2 на тех.этаже в эл.щитовой установили эл.счетчик на лифты и МОП |  | 4905.5
19 | 10.04.2020 г. |  | М15/ установка раковины в 3-ей мусорной камере для уборщицы |  | 1345
20 | 13.04.2020 г. |  | М15/ во 2 подъезде на тех.этаже вкрутили новые лампочки в светильнике |  | 392
21 | 13.04.2020 г. |  | М15/ в подъезде 2 на тех.этаже в эл.щитовой установили эл.счетчик на жилые квартиры |  | 4532
22 | 13.04.2020 г. |  | М15/ Дезинфекция подъездов МКД |  | 4240.4
23 | 13.04.2020 г. |  | М15/ во 2 подъезде на тех.этаже в эл.щитовой установили счетчики |  | 8978.5
24 | 13.04.2020 г. |  | М15/ добавили теплоноситель в бак на чердаке 1го подъезда |  | 8400
25 | 14.04.2020 г. |  | М15/ заменили личинки в дверях выхода на крышу и тех.этаж левая дверь 6 подъезд. |  | 800
26 | 14.04.2020 г. |  | М15/ установка новой системы домофонии в подъезде 1 |  | 18763
27 | 14.04.2020 г. |  | М15/ добавили теплоноситель в бак на чердаке 1го подъезда |  | 13500
28 | 14.04.2020 г. |  | М15/ заменили личинку в двери на тех.этаж 5 подъезд. |  | 400
29 | 14.04.2020 г. |  | М15/ пропололи клумбу у фитнес-центра |  | 100
30 | 14.04.2020 г. |  | М15/ в подъезде 2 на тех этаже произвели монтаж для питания домофонных блоков |  | 530
31 | 14.04.2020 г. |  | М15/ установка новой системы домофонии в подъезде 2 |  | 17863
32 | 15.04.2020 г. |  | М15/ в 3-м подъезде установили дверной доводчик на домофонной двери |  | 2000
33 | 16.04.2020 г. |  | М15/ во 2 подъезде отремонтировали домофонную дверь |  | 42.8
34 | 16.04.2020 г. |  | М15/ в 1 подъезде отремонтировали домофонную дверь |  | 2
35 | 17.04.2020 г. |  | М15/ выдали универсальный ключ уборщице от 1 и 2 подъезда |  | 150
36 | 20.04.2020 г. |  | М15/ в 1 подъезде отремонтировали домофонную дверь с регулировкой шпингалетов |  | 40.8
37 | 21.04.2020 г. |  | М15/ Обрезали и вывезли ветки с торца подъезда 1 |  | 300
38 | 21.04.2020 г. |  | М15/ покосили траву вокруг дома |  | 600
39 | 21.04.2020 г. |  | М15/ для сотрудника компании по обслуживанию газовых котлов выдали ключ от домофона |  | 150
40 | 21.04.2020 г. |  | М15/ выдали белизну уборщице подъездов |  | 550
41 | 22.04.2020 г. |  | М15/ Дезинфекция подъездов МКД |  | 4240.4
42 | 24.04.2020 г. |  | М15/ выдали дворнику/садовнику инвентарь |  | 425.8
43 | 28.04.2020 г. |  | М15/ заменили кран на поливочнике в третьем подъезде |  | 175
44 | 28.04.2020 г. |  | М15/ подпитка системы отопления + ГВС в 1 подъезде |  | 5400
45 | 03.05.2020 г. |  | М15/ Замена расширительного бака на чердаке 1 подъезд |  | 5235
46 | 05.05.2020 г. |  | М15/ 2 подъезд. утепление домофонной двери |  | 178.68
47 | 05.05.2020 г. |  | М15/ замена лампочки над входом в 4 подъезд |  | 98
48 | 12.05.2020 г. |  | М15/ покос травы вокруг дома |  | 1500
49 | 28.05.2020 г. |  | М15/ демонтаж куска леерного ограждения с торца 6 подъезда |  | 105
50 | 28.05.2020 г. |  | М15/ вывезли землю из полисадника с торца 6 подъезда |  | 1000
51 | 28.05.2020 г. |  | М15/ покос камыша и обработка корней камыша средством от сорняка |  | 1090
52 | 29.05.2020 г. |  | М15/ срезали леерное ограждение с торца 6-го подъезда |  | 70
53 | 10.06.2020 г. |  | М15/ выдали ключи от мусоропровода в 5 подъезде жильцу кв. 88 |  | 150
54 | 16.06.2020 г. |  | М15/ покос травы вокруг дома |  | 1500
55 | 16.06.2020 г. |  | М15/ обработка камышей ураганом сзади дома |  | 250
56 | 19.06.2020 г. |  | М15/ 6 подъезд. установили личинку в замок двери выхода на крышу |  | 220
57 | 29.06.2020 г. |  | М15/ установка счетчика на полив в насосной |  | 2769
58 | 17.07.2020 г. |  | М15/ обработка сорняков позади дома |  | 130
59 | 22.07.2020 г. |  | М15/ вкрутили лампочки в светильники 1 подъезда |  | 675
60 | 22.07.2020 г. |  | М15/ вкрутили лампочки в светильники 2 подъезда |  | 225
61 | 29.07.2020 г. |  | М15/ подпитка теплоносителя в систему котлов в 1 подъезде |  | 5760
62 | 29.07.2020 г. |  | М15/ в подъезде 2 произвели монтаж от эл.щита до распред.коробки для восстановления освещения мусорных камер и тамбура подъезда |  | 357.5
63 | 30.07.2020 г. |  | М15/ подъезд 2 произвели монтаж перед входом в подъезд для освещения внешнего светильника |  | 100
64 | 30.07.2020 г. |  | М15/ замена тройника на датчике на обратке в ИТП 6 подъезд |  | 210
65 | 05.08.2020 г. |  | М15/ в подъезде 5 на 2,3,4,5,7,10 этажах в светильниках заменили лампочки возле лифта в приквартирных холах и мусорной камере |  | 517
66 | 11.08.2020 г. |  | М15/ нежилому помещению 48 выдали ключи от кровли подъезда 6 |  | 100
67 | 19.08.2020 г. |  | М15/ покосили траву позади дома |  | 1500
68 | 24.08.2020 г. |  | М15/ покос травы с торца и сзади дома 1 подъезд |  | 2100
69 | 14.09.2020 г. |  | М15/ кв. 55 наклеили деформационные маяки |  | 120
70 | 14.09.2020 г. |  | М15/ ремонт насоса на ГВС №2 |  | 2515
71 | 18.09.2020 г. |  | М15/ подъезд 1 установка блока питания на тех.этаже для домофона |  | 1350
72 | 24.09.2020 г. |  | М15/ кв. 27 опломбировали эл.счетчик. |  | 10
73 | 30.09.2020 г. |  | М15/ подъезд 3 на 3,4,5 этажах около лифтов в светильниках заменили лампочки |  | 129
74 | 13.10.2020 г. |  | М15/ замена магнитного пускателя на насосе ХВС |  | 1200
75 | 22.10.2020 г. |  | М15/ рамонт расширительного бака на техэтаже 2 подъезд |  | 1000
76 | 27.10.2020 г. |  | М15/ крепление дверей на счетчики воды в 3 и 4 подъездах |  | 10
77 | 30.10.2020 г. |  | М15/ заварили свищ на трубе д.110 отопления на тех.этаже в подъезде 4 |  | 500
78 | 31.10.2020 г. |  | М15/ тех.этаж 4 подъезд. замена участка плети отопления по подаче с врезками. |  | 14192
79 | 03.11.2020 г. |  | М15/ замена урны у первого подъезда |  | 2265
80 | 03.11.2020 г. |  | М15/ ремонт фланцевого соединения на плети отопления на тех. этаже в 4 подъезде |  | 401
81 | 04.11.2020 г. |  | М15/ изготовление и установка табличек навигации на тех.этаже по отоплению. |  | 360
82 | 04.11.2020 г. |  | М15/ изготовление дубликатов ключей от чердака 6го подъезда и счетчика газа для сотрудников АЭК |  | 140
83 | 05.11.2020 г. |  | М15/ под3 на козырьке подъезда подняли фотореле |  | 63
84 | 05.11.2020 г. |  | М15/ подъезд 4 на 8 и 2 этажах, между 1 и 2 этажами в светильниках заменили лампочки |  | 129
85 | 06.11.2020 г. |  | М15/ продули систему полива |  | 500
86 | 17.11.2020 г. |  | М15/ замена изоляционного сгона по кв. 119 - 147А на крыше |  | 500
87 | 24.11.2020 г. |  | М15/ замена доводчика входной двери подъезда 4 |  | 2000
88 | 27.11.2020 г. |  | М15/ замена уплотнителя на двери входа в подъезд 3 |  | 54
89 | 10.12.2020 г. |  | М15/ ремонт наличника на лифтовой двери на 9-м этаже 5го подъезда |  | 168
90 | 15.12.2020 г. |  | М15/ ремонт расширительного бака в системе котлов в 6 подъезде и ТП |  | 1000
91 | 15.12.2020 г. |  | М15/ ремонт расширительного бака в системе отопления на 2м тех.этаже |  | 1093
92 | 22.12.2020 г. |  | М15/ подъезд 5 на 4м этаже в приквартирном холле заменили лампочки |  | 68
93 | 22.12.2020 г. |  | М15/ заменили замок на крыше 6-го подъезда на счетчике газа |  | 350
94 | 08.01.2021 г. |  | М15/ 5й подъезд 10 этаж замена лампочки в светильнике |  | 47
95 | 14.01.2021 г. |  | М15/ подъезд 5 произвели замену лампочки в светильнике между 9 и 10 этажами |  | 47
96 | 25.01.2021 г. |  | М15/ отключение старых счетчиков МАГИКА и соединение концов питания |  | 230
97 | 04.02.2021 г. |  | М15/ подъезд 4 на 9 этаже в светильнике заменили лампу |  | 38
98 | 17.02.2021 г. |  | М15/ подъезд 4 на 4, 7, 9 этажах в светильниках заменили лампы |  | 141
99 | 17.02.2021 г. |  | М15/ подъезд 5 на 10м этаже в приквартирном холле в светильнике заменили лампу |  | 47
100 | 17.02.2021 г. |  | М15/ подъезд 4 на 3, 4, 5, 7, 8, 9 этажах в приквартирном холле в светильниках заменили лампы |  | 282
101 | 19.02.2021 г. |  | М15/ подъезд 5 на 3 этаже произвели замену лампочек в светильниках перед лифтом и в приквартирном холле |  | 141
102 | 19.02.2021 г. |  | М15/ 1 котельная ремонт вентиляторов на котлах № 2, 6, 8, 9, 10, 13 |  | 1200
103 | 25.02.2021 г. |  | М15/ ремонт подпитки отопления в водоразборной |  | 547
104 | 26.02.2021 г. |  | М15/ ремонт котлов в 1 подъезде № 15, 4, 5, 8, 9 |  | 600
105 | 09.03.2021 г. |  | М15/ подъезд 2 ремонт лежака ГВС на тех.этаже под кв. 31 |  | 96
106 | 15.03.2021 г. |  | М15/ приклеили плитку на фасаде дома с левой стороны 1го подъезда |  | 145
107 | 15.03.2021 г. |  | М15/ подъезд 6 в мусорной камере заменили на раковине краны |  | 358
108 | 19.03.2021 г. |  | М15/ приклеили плитку на фасаде дома сторца 1го подъезда |  | 145
109 | 29.03.2021 г. |  | М15/ подпитка теплоносителя в 1 подъезде на чердаке |  | 4050
110 | 02.04.2021 г. |  | М15/ подпитка теплоносителя в 1 подъезде на чердаке |  | 4050
111 | 22.04.2021 г. |  | М15/ подпитка теплоносителя в 1 подъезде на чердаке |  | 5400
112 | 06.05.2021 г. |  | М15/ подъезд 5 этаж 1 приклеили плитку у входной двери подъезда |  | 48
113 | 14.05.2021 г. |  | М15/ покосили траву вокруг дома |  | 1500
114 | 28.05.2021 г. |  | М15/ ремонт автоматического полива сзади 1 подъезда |  | 3800
115 | 03.06.2021 г. |  | М15/ выдали уборщице подъездов чистящее средство |  | 198
116 | 07.06.2021 г. |  | М15/ подъезд 1 ремонт насоса циркуляции глюколя на крыше |  | 5390
117 | 17.06.2021 г. |  | М15/ приклеили плитку керамогрантита в подъезде около кв. 23 |  | 48.1
118 | 24.06.2021 г. |  | М15/ приклеили плитку на фасад у 1 подъезда |  | 3406
119 | 25.06.2021 г. |  | М15/ покосили траву вокруг дома |  | 1500
120 | 29.06.2021 г. |  | М15/ подъезд 2 на тех.этаже ВРУ до маг. Магнит прокинули провод для подключения поливочной системы |  | 1277.65
121 | 05.07.2021 г. |  | М15/ вывезли мешки со сметом с придомовой территории |  | 400
122 | 08.07.2021 г. |  | М15/ подъезд 5 заменили урну перед подъездом |  | 2535
123 | 08.07.2021 г. |  | М15/ сзади дома вывезли мешки со сметом |  | 200
124 | 19.07.2021 г. |  | М15/ подъезд 3 между 4 и 5 этажами установили крышки люков на площадке |  | 2
125 | 27.07.2021 г. |  | М15/ изготовили дубликат ключа на водоразборный узел |  | 200
126 | 29.07.2021 г. |  | М15/ подъезд 3 этаж 1 перед выходом из подъезда заменили лампочку в светильнике |  | 34
127 | 06.08.2021 г. |  | М15/ подъезд 3 этаж 1 около лифта восстановили освещение от датчика движения |  | 142
128 | 06.08.2021 г. |  | М15/ перед входом в подъезд 2 в светильнике заменили лампу |  | 34
129 | 06.08.2021 г. |  | М15/ подъезд 1 этаж 2 в приквартирном холле в светильнике заменили лампу |  | 34
130 | 06.08.2021 г. |  | М15/ подъезд 1 между 1 и 2 этажами в светильнике заменили лампу |  | 34
131 | 09.08.2021 г. |  | М15/ удалили граффити с фасада дома около магазина магнит |  | 225
132 | 16.08.2021 г. |  | М15/ перед входом в подъезд 6 заменили под козырьком лампочку в светильнике |  | 34
133 | 17.08.2021 г. |  | М15/ покосили траву вокруг дома |  | 1500
134 | 24.08.2021 г. |  | М15/ подъезд 6 на 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 этажах над лифтами заменили в светильниках лампочки |  | 238
135 | 24.08.2021 г. |  | М15/ подъезд 6 этаж 1 в тамбуре и над лифтом заменили в светильниках лампочки |  | 68
136 | 24.08.2021 г. |  | М15/ подъезд 6 на 2, 4, 7, 9, этажах в приквартиных холлах заменили в светильниках лампочки |  | 136
137 | 24.08.2021 г. |  | М15/ подъезд 6 перед входом в подъезд в светильнике заменили лампочку |  | 34
138 | 24.08.2021 г. |  | М15/ подъезд 6 между 3-4, 7-8, 9-10 этажами заменили в светильниках лампочки |  | 102
139 | 14.09.2021 г. |  | М15/ подъезд 3 на лестничных маршах 2,3,4,5,7,8,9,10 этажей в светильниках заменили лампы |  | 405
140 | 14.09.2021 г. |  | М15/ подъезд 3 на 2,3,4,5,6,9,10 этажах в лифтовых холлах в светильниках заменили лампы |  | 472.5
141 | 14.09.2021 г. |  | М15/ перед выходом из подъезда 3 в светильнике заменили лампу |  | 67.5
142 | 16.09.2021 г. |  | М15/ заменили обратный клапан на насосе ХВС в водоразборном узле № 1 |  | 4858
143 | 20.09.2021 г. |  | М15/ зачистили крышу дома |  | 100
144 | 27.09.2021 г. |  | М15/ подъезд 1 этаж 5 в приквартирном холле и между 4 и 5 этажами в светильниках заменили лампы |  | 120
145 | 04.10.2021 г. |  | М15/ подъезд 1 отремонтировали дверь домофона |  | 9
146 | 20.10.2021 г. |  | М15/ заменили тройник на ГВС перед счетчиком кв. 7 |  | 210
147 | 20.10.2021 г. |  | М15/ заменили тройник на термокамере по отоплению кв. 4 |  | 27
148 | 05.11.2021 г. |  | М15/ выдали дворнику мешки для уборки придомовой территории |  | 250
149 | 07.11.2021 г. |  | М15/ подъезд 6 на тех.этаже приварили резьбу на лежаке ГВС обратка |  | 56
150 | 16.11.2021 г. |  | М15/ отремонтировали насос ГВС № 2 в насосной у 2го подъезда |  | 3040
151 | 18.11.2021 г. |  | М15/ отремонтировали газоподводящую трубу на котле № 8 |  | 230
152 | 18.11.2021 г. |  | М15/ отремонтировали котлы на 1й котельной № 5 и 6 |  | 400
153 | 22.11.2021 г. |  | М15/ установили реле давления для подпитки отопления |  | 1243
154 | 23.11.2021 г. |  | М15/ подъезд 4 этаж 8 в светильнике заменили лампочку |  | 60
155 | 06.12.2021 г. |  | М15/ подъезд 5 на 3 и 4 этажах в приквартирном и лифтовом холлах в светильниках заменили лампочки |  | 300
156 | 13.12.2021 г. |  | М15/ подъезд 3 на козырьке дома заменили фотореле на освещение подъезда |  | 398
157 | 13.12.2021 г. |  | М15/ подъезд 5 на козырьке дома заменили фотореле на освещение подъезда |  | 398
158 | 13.12.2021 г. |  | М15/ подъезд 4 на козырьке дома заменили фотореле на освещение подъезда |  | 398
159 | 13.12.2021 г. |  | М15/ подъезд 6 на козырьке дома заменили фотореле на освещение подъезда |  | 398
160 | 21.12.2021 г. |  | М15/ подпитка теплоносителя в 1 подъезде на чердаке |  | 6750
161 | 29.12.2021 г. |  | М15/ выдали уборщице хоз.принадлежности |  | 189.99
Итого: |  |  |  |  | 245747.32
Транспортные расходы: |  |  |  |  | 24574.73
Итого с учетом транспортных расходов: |  |  |  |  | 270322.05
Реестр выполненных работ по договорам
Дата выполнения |  | Наименование работ |  |  | Сумма в руб.
08.05.2020 |  | Оплата по счету № 515 от 04.05.2020г. за краску и кисти для субботника для дома № 15 по ул. Марфинская |  |  | 1517.3
11.05.2020 |  | Договор на выполнение работ по капитальному ремонту - выполнить работы по промывке теплообменников ГВС в количестве 2-х штук МКД № 15 по ул. Марфинская г. Астрахани |  |  | 60250
11.05.2020 |  | Договор № М1 на оказание услуг по проверке вентиляционных и дымовых каналов от 11.05.2020г. |  |  | 22500
11.05.2020 |  | Оплата по счету № 515 от 04.05.2020г. за краску и кисти для субботника для дома № 15 по ул. Марфинская |  |  | 1105.6
01.06.2020 |  | Договор на выполнение работ по капитальному ремонту - выполнить работы по укладке брусчатки на придомовой территории МКД № 15 по ул. Марфинская г.Астрахани |  |  | 70640
11.06.2020 |  | Счет № 8378 от 11.06.2020г. за монтаж, демонтаж газового счетчика организациями RGV-25 на крыше дома № 15 по ул. Марфинская |  |  | 5039.6
17.06.2020 |  | Счет № 9668 от 17.06.2020г. за периодическую поверку счетчика газа ротационные RVG G25 по ул. Марфинская д. 15 |  |  | 3698.4
01.07.2020 |  | Договор на выполнение работ по капитальному ремонту - выполнить работы по восстановлению полива с торца первого подъезда, со стороны кафе на придомовой территории МКД № 15 по ул. Марфинская г.Астрахани |  |  | 22700
16.07.2020 |  | Счет № 10846 от 16.07.2020г. за счетчик газа ротационный RVG G16-G100 2 группа сложности ул. Марфинская,15 |  |  | 12817.2
07.09.2020 |  | Договор № М2 на оказание услуг по проверке вентиляционных и дымовых каналов от 07.09.2020г./ АКТ № 2 от 05.10.2020г. |  |  | 22500
26.11.2020 |  | Счет № 17815 от 24.11.2020г. за ТО ВДГО согласно договора № 52623 Т объект: Жилой дом |  |  | 2831.89
26.11.2020 |  | Счет № 17814 от 24.11.2020г. за ТО ВДГО согласно договора № 52623 Т объект: Жилой дом |  |  | 1711.83
26.11.2020 |  | Счет № 17813 от 24.11.2020г. за ТО ВДГО согласно договора № 52623 Т объект: Жилой дом |  |  | 3342.8
03.12.2020 |  | Счет-договор от 30.11.2020г. за техническое обслуживание системы управления отоплением ул. Марфинская д. 15 |  |  | 3000
07.12.2020 |  | Счет № 2601 от 04.12.2020г. за температурный датчик AGS54 |  |  | 2180
28.12.2020 |  | Договор № М3 на оказание услуг по проверке вентиляционных и дымовых каналов от 28.12.2020г. |  |  | 22500
08.04.2021 |  | Договор № М4 на оказание услуг по проверке вентиляционных и дымовых каналов от 08.04.2021г./ АКТ № 32 от 17.04.2021г. |  |  | 67500
11.05.2021 |  | Договор на выполнение работ по ремонту насоса холодного водоснабжения, установленного на техническом этаже МКД № 15 по ул. Марфинская, г.Астрахани |  |  | 5000
23.06.2021 |  | Счет № 7090 от 21.05.2021г. за ТО ВДГО согласно договора № 52623 Т объект: наружный газопровод |  |  | 205.26
23.06.2021 |  | Счет № 7089 от 21.05.2021г. за ТО ВДГО согласно договора № 52623 Т объект: Кровельная теплогенераторная |  |  | 1794.35
21.07.2021 |  | Счет № 10141 от 06.07.2021г. за ТО ВДГО согласно договора № 52623 Т объект: НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД |  |  | 205.26
21.07.2021 |  | Счет № 10089 от 05.07.2021г. за ТО ВДГО согласно договора № 52623 Т объект: НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД к 5,6 ПОДЪЕЗДАМ |  |  | 83.67
21.07.2021 |  | Счет № 10087 от 05.07.2021г. за ТО ВДГО согласно договора № 52623 Т объект: НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД к 2 ОЧЕРЕДИ |  |  | 26.88
21.07.2021 |  | Счет № 10088 от 05.07.2021г. за ТО ВДГО согласно договора № 52623 Т объект: НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД НА КРОВЛЕ к 5,6 ПОДЪЕЗДУ |  |  | 59.05
21.07.2021 |  | Счет № 10142 от 06.07.2021г. за ТО ВДГО согласно договора № 52623 Т объект: КРОВЕЛЬНАЯ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРНАЯ |  |  | 1794.35
21.07.2021 |  | Счет № 10090 от 05.07.2021г. за ТО ВДГО согласно договора № 52623 Т объект: НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД |  |  | 253.66
03.09.2021 |  | Счет № 11696 от 02.08.2021г. за ТО ВДГО согласно договора № 52623 Т объект: НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД |  |  | 205.26
03.09.2021 |  | Счет № 11697 от 02.08.2021г. за ТО ВДГО согласно договора № 52623 Т объект: КРОВЕЛЬНАЯ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРНАЯ |  |  | 1794.35
20.09.2021 |  | Счет № 10083 от 05.07.2021г. за ТО ВДГО согласно договора № 52623 Т объект: НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД к 5,6 ПОДЪЕЗДАМ |  |  | 0.7
20.09.2021 |  | Счет № 10082 от 05.07.2021г. за ТО ВДГО согласно договора № 52623 Т объект: НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД |  |  | 253.66
20.09.2021 |  | Счет № 10079 от 05.07.2021г. за ТО ВДГО согласно договора № 52623 Т объект: НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД |  |  | 333.13
20.09.2021 |  | Счет № 13369 от 02.09.2021г. за ТО ВДГО согласно договора № 52623 Т объект: НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД к 5,6 ПОДЪЕЗДАМ |  |  | 1107.66
20.09.2021 |  | Счет № 12083 от 17.08.2021г. за ТО ВДГО согласно договора № 52623 Т объект: НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД к 5,6 ПОДЪЕЗДАМ |  |  | 0.7
20.09.2021 |  | Счет № 10080 от 05.07.2021г. за ТО ВДГО согласно договора № 52623 Т объект: НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД к 5,6 ПОДЪЕЗДАМ |  |  | 0.7
20.09.2021 |  | Счет № 13370 от 02.09.2021г. за ТО ВДГО согласно договора № 52623 Т объект: КРОВЕЛЬНАЯ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРНАЯ |  |  | 1794.35
15.10.2021 |  | Акт № 4 от 15.10.2021г. периодического обследования состояния вентиляционных каналов в МКД № 15 по ул. Марфинская
29.10.2021 |  | Счет № 15076 от 30.09.2021г. за ТО ВДГО согласно договора № 52623 Т объект: КРОВЕЛЬНАЯ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРНАЯ |  |  | 3458.43
29.10.2021 |  | Счет № 15078 от 30.09.2021г. за ТО ВДГО согласно договора № 52623 Т объект: НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД |  |  | 205.26
09.11.2021 |  | Счет № 15740 от 18.10.2021г. за ТО ВДГО согласно договора № 52623 Т объект: НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД |  |  | 253.66
09.11.2021 |  | Счет № 15746 от 18.10.2021г. за ТО ВДГО согласно договора № 52623 Т объект: НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД |  |  | 253.66
09.11.2021 |  | Счет № 15745 от 18.10.2021г. за ТО ВДГО согласно договора № 52623 Т объект: НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД к 5,6 подъезду с 85-150кв |  |  | 59.05
09.11.2021 |  | Счет № 15742 от 18.10.2021г. за ТО ВДГО согласно договора № 52623 Т объект: ФАСАДНЫЙ ГАЗОПРОВОД к 2 очереди |  |  | 26.88
09.11.2021 |  | Счет № 15743 от 18.10.2021г. за ТО ВДГО согласно договора № 52623 Т объект: НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД к 5,6 подъезду с 85-150кв |  |  | 83.67
09.11.2021 |  | Счет № 15741 от 18.10.2021г. за ТО ВДГО согласно договора № 52623 Т объект: НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД к 5,6 подъезду |  |  | 0.7
22.11.2021 |  | Счет № 13532 от 07.09.2021г. за ТО ВДГО согласно договора № 52623 Т объект: НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД |  |  | 2475.49
22.11.2021 |  | Счет № 13533 от 07.09.2021г. за ТО ВДГО согласно договора № 52623 Т объект: КРОВЕЛЬНАЯ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРНАЯ |  |  | 495.1
22.11.2021 |  | Счет № 16099 от 26.10.2021г. за ТО ВДГО согласно договора № 52623 Т объект: НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД к 5,6 подъезду с 85-150кв |  |  | 88.32
22.11.2021 |  | Счет № 16100 от 26.10.2021г. за ТО ВДГО согласно договора № 52623 Т объект: НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД |  |  | 333.13
23.12.2021 |  | Счет № 18014 от 30.11.2021г. за ТО ВДГО согласно договора № 52623 Т объект: НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД |  |  | 205.26
23.12.2021 |  | Счет № 18015 от 30.11.2021г. за ТО ВДГО согласно договора № 52623 Т объект: КРОВЕЛЬНАЯ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРНАЯ |  |  | 1794.35
23.12.2021 |  | Счет № 18112 от 02.12.2021г. за ТО ВДГО согласно договора № 52623 Т объект: Жилой дом |  |  | 2639.45
23.12.2021 |  | Счет № 17939 от 29.11.2021г. за ТО ВДГО согласно договора № 52623 Т объект: Жилой дом 5,6 подъезд с 85-150кв |  |  | 3703.27
29.12.2021 |  | Акт № 6 от 29.12.2021г. периодического обследования состояния вентиляционных каналов в МКД № 15 по ул. Марфинская
ИТОГО : |  |  |  |  | 356823.29
Итого фактические расходы
1. Выполнение работ по ремонту общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |  | 4231458
2. Материалы |  |  |  |  | 245747.32
3. Выполненные работы по договорам |  |  |  |  | 356823.29
4. Транспортные расходы |  |  |  |  | 24574.73
Итого: |  |  |  |  | 4858603.34
Всего задолженность по услуге управления многоквартирным домом перед ООО «Комплекс-А» у собственников помещений на 31.12.2021 |  |  |  |  | 361386.87
1.2 Услуга ОДН по горячему водоснабжению
Плановые начисления произведены согласно утвержденного постановления правительства РФ № 354 |  |  |  |  | 12574.66
Фактическая сумма оплаты ОДН по горячему водоснабжению по 414040, Астрахань г, Марфинская ул, дом № 15 |  |  |  |  | 12418.84
Задолженность по услуге ОДН по горячему водоснабжению перед ООО «Комплекс-А» у собственников помещений на 31.12.2021 |  |  |  |  | 155.82
1.3 Услуга ОДН по холодному водоснабжению
Плановые начисления произведены согласно утвержденного постановления правительства РФ № 354 |  |  |  |  | 15682.74
Фактическая сумма оплаты ОДН по холодному водоснабжению по 414040, Астрахань г, Марфинская ул, дом № 15 |  |  |  |  | 14365.32
Задолженность по услуге ОДН по холодному водоснабжению перед ООО «Комплекс-А» у собственников помещений на 31.12.2021 |  |  |  |  | 1317.42
1.4 Услуга ОДН по электроэнергии
Плановые начисления произведены согласно утвержденного постановления правительства РФ № 354 |  |  |  |  | 1049934.09
Фактическая сумма оплаты ОДН по электроэнергии по 414040, Астрахань г, Марфинская ул, дом № 15 |  |  |  |  | 958284.94
Задолженность по услуге ОДН по электроэнергии перед ООО «Комплекс-А» у собственников помещений на 31.12.2021 |  |  |  |  | 91649.15
1.5 Услуга Электроэнергия
Плановые начисления произведены согласно утвержденного постановления правительства РФ № 354 |  |  |  |  | 3149745.31
Фактическая сумма оплаты Электроэнергия по 414040, Астрахань г, Марфинская ул, дом № 15 |  |  |  |  | 2981852.91
Задолженность по услуге Электроэнергия перед ООО «Комплекс-А» у собственников помещений на 31.12.2021 |  |  |  |  | 167892.4
1.6 Услуга Вывоз ТКО
Плановые начисления произведены согласно утвержденного постановления правительства РФ № 354 |  |  |  |  | 161673.01
Фактическая сумма оплаты Вывоз ТКО по 414040, Астрахань г, Марфинская ул, дом № 15 |  |  |  |  | 158847.68
Задолженность по услуге Вывоз ТКО перед ООО «Комплекс-А» у собственников помещений на 31.12.2021 |  |  |  |  | 2825.33
1.7 Услуга Отопление
Плановые начисления произведены согласно утвержденного постановления правительства РФ № 354 |  |  |  |  | 1316082.41
Фактическая сумма оплаты Отопление по 414040, Астрахань г, Марфинская ул, дом № 15 |  |  |  |  | 1113798.24
Задолженность по услуге Отопление перед ООО «Комплекс-А» у собственников помещений на 31.12.2021 |  |  |  |  | 202284.17
1.8 Услуга Водоснабжение г/в
Плановые начисления произведены согласно утвержденного постановления правительства РФ № 354 |  |  |  |  | 1111373.58
Фактическая сумма оплаты Водоснабжение г/в по 414040, Астрахань г, Марфинская ул, дом № 15 |  |  |  |  | 1047913.63
Задолженность по услуге Водоснабжение г/в перед ООО «Комплекс-А» у собственников помещений на 31.12.2021 |  |  |  |  | 63459.95
1.9 Услуга Водоотведение г/в
Плановые начисления произведены согласно утвержденного постановления правительства РФ № 354 |  |  |  |  | 368040.74
Фактическая сумма оплаты Водоотведение г/в по 414040, Астрахань г, Марфинская ул, дом № 15 |  |  |  |  | 345542.43
Задолженность по услуге Водоотведение г/в перед ООО «Комплекс-А» у собственников помещений на 31.12.2021 |  |  |  |  | 22498.31
1.10 Услуга Водоснабжение х/в
Плановые начисления произведены согласно утвержденного постановления правительства РФ № 354 |  |  |  |  | 459211.96
Фактическая сумма оплаты Водоснабжение х/в по 414040, Астрахань г, Марфинская ул, дом № 15 |  |  |  |  | 431666.84
Задолженность по услуге Водоснабжение х/в перед ООО «Комплекс-А» у собственников помещений на 31.12.2021 |  |  |  |  | 27545.12
1.11 Услуга Водоотведение х/в
Плановые начисления произведены согласно утвержденного постановления правительства РФ № 354 |  |  |  |  | 554847.66
Фактическая сумма оплаты Водоотведение х/в по 414040, Астрахань г, Марфинская ул, дом № 15 |  |  |  |  | 521417.4
Задолженность по услуге Водоотведение х/в перед ООО «Комплекс-А» у собственников помещений на 31.12.2021 |  |  |  |  | 33430.26
1.12 Услуга Накопительная часть на дополнительные затраты дома
Плановые начисления произведены согласно утвержденного постановления правительства РФ № 354 |  |  |  |  | 1587550.5
Фактическая сумма оплаты Накопительная часть на дополнительные затраты дома по 414040, Астрахань г, Марфинская ул, дом № 15 |  |  |  |  | 1587550.5
Акт сверки расчетов по состоянию на 31.12.2021
1. Фактическая сумма задолженности по услуге Управление многоквартирным домом |  |  |  |  | 361386.87
2. Фактическая сумма задолженности по услуге ОДН по горячему водоснабжению |  |  |  |  | 155.82
3. Фактическая сумма задолженности по услуге ОДН по холодному водоснабжению |  |  |  |  | 1317.42
4. Фактическая сумма задолженности по услуге ОДН по электроэнергии |  |  |  |  | 91649.15
5. Фактическая сумма задолженности по услуге Электроэнергия |  |  |  |  | 167892.4
6. Фактическая сумма задолженности по услуге Вывоз ТКО |  |  |  |  | 2825.33
7. Фактическая сумма задолженности по услуге Отопление |  |  |  |  | 202284.17
8. Фактическая сумма задолженности по услуге Водоснабжение г/в |  |  |  |  | 63459.95
9. Фактическая сумма задолженности по услуге Водоотведение г/в |  |  |  |  | 22498.31
10. Фактическая сумма задолженности по услуге Водоснабжение х/в |  |  |  |  | 27545.12
11. Фактическая сумма задолженности по услуге Водоотведение х/в |  |  |  |  | 33430.26
Всего задолженность перед ООО "Комплекс-А" у собственников помещений дома 414040, Астрахань г, Марфинская ул, дом № 15 по состоянию на 31.12.2021:
974 444,80 руб. (Девятьсот семьдесят четыре тысячи четыреста сорок четыре рубля восемьдесят копеекк)
14645320